措施得当、防范未然

作业点的预防措施应当包括以下几个要点：

·严格按照规定，只安排经过培训的员工从事相关工作；

·应当在作业点有危险的地方设立防护设施；

·应当有相应的警示标志和色彩编码；

·应当制定本单位的应急预案，并进行演习；

·不要等到官方的卫生和安全检查员来才检查，重在自检，人人参与，天天坚持。

在采取这些措施时，有两点特别值得班组长注意。一是在作业点的警示标志不但包括一些标语和安全卫生标志，也包括在所有设备和管道上按照国际标准涂上相应颜色，用色彩编码代表管道内或作业点的物质种类，使工人一目了然，在万一发生事故时，可视情况采取果断纠正措施，或立即选择合适的逃生手段。北美和欧洲常见的设备颜色标志如下：

| 物质 | 颜色 |
| --- | --- |
| 消防用水：用于防火 | 红色 |
| 工业用水（不可饮用原水） | 黑色 |
| 可饮用水（经净化处理） | 白色 |
| 致人麻醉或有害的物质 | 蓝色 |
| 易燃物质 | 黄色 |
| 易氧化物质 | 绿色 |
| 易造成人身伤害的物质（如蒸气） | 灰色 |
| 有毒物质 | 褐色 |

二是一个单位的应急计划绝不应当是一纸空文。通过制定应急预案，企业还必须确定目标，使跟进措施具体化：

确保所有应急疏散通道通畅（作业点通道应当不止一个，有的中小企业雇主为了防盗把所有窗户钉死，带来很大的安全隐患）;

员工应当了解所有通道的位置（当一个通道被堵，还可用其他通道）,并对各自预定的逃生路线非常明确；

确保灭火器和安全阀等设备处于良好的工作状态；

员工应了解如何正确操作应急设备；

要求员工了解所使用的所有化学品，以便发生事故时及时告诉消防员，避免造成消防队员和社区人员伤亡。

从这些目标可以看出，制定应急预案只说不练是不行的。如果企业光制订出一个良好的计划，缺乏有效跟进措施，又从不组织演习，结果员工不知如何实施，处理突发事故时还是会乱作一团，使应急预案形同虚设。

当广大班组长能够在工作中对作业点的各种风险做出及时和准确的判断，并严格执行职业病和工伤的预防措施，员工健康与安全就有了真正意义上的保障。而离开了这一个重要环节，任何工作场所的职业卫生和安全管理体系都无法落到实处。